## Invernadero
Requerimiento de Equipos y Consumo / Costo de Gas entre un sistema L.B. White y otros
Favor de modificar sólo las cantidades en rojo basándose en los datos de SU proyecto
* No modificar esta tabla
| CP400 gas | Otros Equipos gas | Requerimiento de Calor
Requerimiento de Calor (BTU) (Kcal) | 4500000 | 4500000 | BTU
| 1133550 | 1133550 | 4500000
Capacidad de Calefactor (BTU) (Kcal) | 400000 | 250000 | Kcal
| 100760 | 62975 | 0
Cantidad de Calentadores (piezas) | 11.25 | 18 | * Insertar sólo BTU ó Kcal, dejando a la otra unidad "0" cero.
Consumo de gas; kilos/hora | 8 | 16 | Días de Operación
Días de operación | 120 | 120 | 120
Horas por días | 5 | 5 | Horas de uso al día
Cantidad de kilos de gas requerido | 54000 | 172800 | 5
Costo por kilo de gas M.N. | 15.5 | 15.5 | Costo por Kilo de gas
Costo de operación | 837000 | 2678400 | 15.5
Ahorro total | 1841400
Ahorro por calentador | 163680
Visita nuestra página:
www.desico.com.mx
*Usted puede modificar los parámetros en rojo de la tabla derecha para obtener el ahorro real de su proyecto: días de operación, horas por día y costo del gas.